МДК.01.03 Раздел 2

«Электрооборудование и электроснабжение горных предприятий»

Знать:

- основные понятия электротехники

- показатели электроэнергии

- энергетическую эффективность

- электроэнергетические опасности

- меры по энергосбережению

- режимы работы двигателей

Уметь:

- строить схемы внешнего и внутреннего электроснабжения

- роизводить расчет скорости электропривода

- пользоваться характеристиками электропривода двигателя постоянного тока

- применять системы регулируемых электроприводов при обосновании решений

- пользоваться режимами энергосбережения

- Пользоваться знаниями о защитном заземлении

Вопросы

| № п/п | Вопрос | Варианты ответов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реостаты подъёмных установок предназначены для | - ступенчатого регулирования скорости двигателей - плавного регулирования скорости двигателя - реверсирования двигателя - питания статора подъёмного двигателя - Дистанционного включения и отключения электродвигателей подъёма |  |
| 2 | Номинальный ток теплового или комбинированного расцепителя для двигателей с короткозамкнутым ротором выбирают с соблюдением условий: |  |  |
| 3 | Применение электродвигателей постоянного тока для привода механизма вращателя бурового станка объясняется | - механической прочностью; - простотой управления - возможностью поддерживать частоту вращения постоянной, независимо от изменения нагрузки - возможностью регулирования частоты вращения вала двигателя в широком диапазоне, в том числе в зависимости от нагрузки. - Дешевизной |  |
| 4 | Сопротивление защитного заземления электрооборудования карьера напряжением до 1 кВ R3: | а) ≤ 40 Ом; б) ≤ 4 Ом; в) ≤ 2 Ом; г) ≤ 10 Ом; д) = . |  |
| 5 | Освещение места работы передвижных машин карьера осуществляется | - Светильниками, установленными на этих машинах - Прожекторами, установленными на этих машинах - Прожекторами, установленными на стационарных мачтах - Прожекторами, установленными на передвижных мачтах |  |
| 6 | На положение подвижных контактов конечного выключателя воздействует: |  | а) контактный рычаг 3 б) контакты 2 в) контактный рычаг 1 г) ходовой рычаг 1 д) ходовой рычаг 3 |
| 7 | Металлические проводники, соединяющие заземляемые части электроустановки с заземлителем… | а) заземляющие проводники; б) заземляющее устройство; в) заземлитель; г) заземляющая установка; д) заземление. |  |
| 8 | Для защиты от возможного затягивания ковша в головные блоки стрелы лебедки подъема экскаватора ЭШ-10/70А укомплектованы | - Командоконтроллером - Командоаппаратом - Контактором - Концевым выключателем - Выключателем нагрузки |  |
| 9 | Электроснабжение экскаватора осуществляется от ГПП до приключательного пункта | - По ВЛ напряжением 10кВ - По воздушным линиям напряжением 6кВ | - По КЛ напряжением 10кВ - По кабельным линиям напряжением 6кВ |
| 10 | Если нажать на кнопку S механизма открывания днища ковша ток в цепи якоря… |  | - Плавно возрастёт - Увеличится рывком - Медленно уменьшится - Исчезнет |

Эталон ответов:

| № | Ответ |
| --- | --- |
| 1 | В |
| 2 | Д |
| 3 | В |
| 4 | Б |
| 5 | А |
| 6 | Г |
| 7 | А |
| 8 | Б |
| 9 | Г |
| 10 | Б |